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План
текущего ремонта на 2025 г. в многоквартирном доме, обслуживаемом ООО «УК «Монолит».
Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний.
Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами
	Адрес 
	Наименование работ
	Объем 
	Предварительная стоимость работ
(руб.)
	Сроки выполнения работ
	Начисления по т/р за год
жителям
	Собираемость средств в %

	Декабристов, 11





	Аварийные работы, опрессовка  системы отопления
	
	180 000,00
	в течение года
	
(605 607,30
- 130 895,62 = 474 711,68



	97,6

	
	Частичный ремонт кровли, после проведения осмотра кровельного полотна
	по факту
	70 000,00
	июль
	
	

	
	Ремонт по герметизации межпанельных швов по заявкам
	по факту
	50 000,00
	июль
	
	

	
	Ремонт подъезда № 1
	1
	250 000,00
	июнь
	
	

	
	Работы по гидравлической промывке, очистке и дезинфекции стволов мусоропроводов и мусорокамер с использованием проф.оборудования (система высокого давления)
	
4 под.
	
30 000,00

	
январь
	
	

	
	Кадастровые работы (межевание придомовой территории)
	1
	35 000,00
	апрель 
	
	

	Итого:
	
	
	615 000,00
	
	
	


*  - при поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов,  работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.       
*При сборе долга за 2024г. и при поступлении денежных средств по т/ремонту в 2025г. не менее 95 %, работы по т/ремонту будут выполнены в полном объеме.        
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