Согласовано:                                                                                                                                                                                          Утверждаю:

Председатель МКД пр.Декабристов, д.3									        Директор ООО «УК «Монолит»

___________________Д.В. Полуянов 								        	                        ___________________ Звездакова Г.В.

«______» _________________  2024г.                                                                                                                                                           «______»_______________ 2024г.

План

текущего ремонта на 2024 г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО «УК «Монолит».

Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний.

Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость работ (руб.) | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год жителям | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Декабристов, 3 | Аварийные работы, опрессовка системы отопления |  | 150 000,00 | в течение года | (591 533,47 + 48 047,99 = 639 581,46 | 89,9 |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования из расчета 350 руб./кв. | 144 кв. | 50 400,00 | январь |  |  |
|  | Замена стояков ХГВС, обратка, КНС | 1 стояк | 140 000,00 | 2-3 квартал |  |  |
|  | Очистка придомовой территории от снега и вывоз | по факту | 50 000,00 | 1,2,4 квартал |  |  |
|  | Замена входных дверей (под.3,4) | 2 под. | 150 000,00 | 2-3 квартал |  |  |
| Итого: |  |  | 540 400,00 |  |  |  |

* При поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов,  работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.

*При сборе долга за 2023г. в и при поступлении денежных средств по т/ремонту в 2024г. не менее 95 %, работы по т/ремонту будут выполнены в полном объеме.

Согласовано:

Председатель  МКД пр. Декабристов, д. 3                               _____________________/ Полуянов Д.В./