Согласовано:                                                                                                                                                                                          Утверждаю:

Председатель МКД пр.Декабристов, д.3									        Директор ООО «УК «Монолит»

___________________Д.В. Полуянов 								        	                        ___________________ Звездакова Г.В.

«______» _________________  2025г.                                                                                                                                                           «______»_______________ 2025г.

План

текущего ремонта на 2025 г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО «УК «Монолит».

Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний.

Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость работ (руб.) | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год жителям | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Декабристов, 3 | Аварийные работы, опрессовка системы отопления |  | 180 000,00 | в течение года | (591 533,36 + 37 109,74 = 628 643,10 | 97,8 |
|  | Замена стояка ливневой КНС в под.3 1-2 расположение (кв.73-105) |  | 80 000,00 | март |  |  |
|  | Частичный ремонт кровли, после проведения осмотра кровельного полотна | по факту | 60 000,00 | июнь |  |  |
|  | Замена стояков ХГВС, обратка, КНС | 1 стояк | 180 000,00 | август |  |  |
|  | Механизированная уборка придомовой территории: вывоз и утилизация снега | маш/час | 80 000,00 | декабрь, январь |  |  |
|  | Работы по герметизации межпанельных швов по заявкам собственников | по факту | 50 000,00 | июль |  |  |
| Итого: |  |  | 630 000,00 |  |  |  |

* При поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов,  работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.

*При сборе долга за 2024г. в и при поступлении денежных средств по т/ремонту в 2025г. не менее 95 %, работы по т/ремонту будут выполнены в полном объеме.

Согласовано:

Председатель  МКД пр. Декабристов, д. 3                               _____________________/ Полуянов Д.В./