Выполненные работы по текущему ремонту за 2018 г.

ул.Леонова,12

| Месяц | Виды работ | Объемы | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | Смена участка на стояке ГВС, цокольный этаж | 2,2 м/п | 3090,77 |
| Январь | Ремонт подъездов | 3 шт. | 223253,11 |
| Март | Смена участка стояка ГВС кв.21,25 | 1,8 м/п | 2598,15 |
| Апрель | Валка сухого тополя Кронирование клена, тополя с автовышки | 1шт. 3шт. 2 маш/час | 11550,56 |
| Апрель | Погрузка веток, кряжей,шпал автопогрузчиком, вывоз «Камаз» | 3,0 маш/час | 6061,65 |
| Апрель | Устройство информационных стендов в подъездах | 3 шт. | 3000 |
| Июль | Смена запорной арматуры Д-15,Д-20, изоляция труб Д-25 | 5шт;1шт, 10 м/п | 7883 |
| Август | Смена участка ГВС в кв.№4 | 1,1 м/п | 1237,79 |
| Сентябрь | Смена стояка канализации в кв.24, подвал | 6,45 м/п | 8086,58 |
| Сентябрь | Диагностика газового оборудования |  | 24000 |
| Сентябрь | Ремонт цоколя | 198 м кв. | 58202,15 |
| Сентябрь | Ремонт крылец (устройство плитки тротуарной) | 9 м кв. | 15142,71 |
| Сентябрь | Погрузка и вывоз старой мебели с территории | 0,5 маш/час | 900 |
| Октябрь | Смена участка стояка ГВС в цок. этаже | 1,1 м п | 1090,57 |
| Октябрь | Установка крана шарового на отоплении 1 под. | 1 шт. | 539,24 |
| Октябрь | Ремонт штукатурки наружной стены у кв.6 с автовышки | 1,5 м кв. 1 маш/час | 1065,66 900 |
| Октябрь | Смена доводчика на входных дверях, под.2 | 1 шт. | 1763,16 |
| Декабрь | Ремонт комнаты №8а после затопления из системы отопления | 11 м кв. | 6629,73 |
| Декабрь | Ремонт кв.№2 после затопления из системы отопления | 23,9 м кв. | 11944,95 |

Итого                                                                              388 939,78

Директор                                                                                                                   А.А. Быков