Выполненные работы по текущему ремонту за 2019г.

ул. Мира, 57

| Месяц | Виды работ | Объемы | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь март | Очистка территории трактором от снега | 0,5 маш/час | 700 |
| Февраль | Смена участка стояка ГВС в подвале «Гранит» Д-32 | 2,2 м/п | 2082,75 |
| Январь | Смена прожектора, 4 подъезд | 1 шт. | 2174,87 |
| Январь- Февраль | Очистка кровли от снега и наледи | 550м кв. | 16866,2 |
| Февраль | Очистка территории трактором Погрузка и вывоз снега на полигон | 6,8 маш/час 6,0 6 рейсов | 9520 6600 3000 |
| Март | Ремонт газового оборудования после ТО |  | 4298,32 |
| Март | Очистка территории трактором | 2,5 маш/час | 3500 |
| Март | Погрузка и вывоз снега на полигон | 5 маш/час 4 рейса | 5500 2000 |
| Апрель | Ремонт водостоков с автовышки | 1,5 маш/час | 2155,67 |
| Апрель | Кронирование деревьев с автовышки | 10 шт. 6 маш/час | 11733,82 |
| Апрель | Погрузка и вывоз веток после кронирования | 16 маш/час | 21300 |
| Май | Смена участка магистрали в подвале | 7,5 м/п | 7025,83 |
|  | Установка знака на дет.площадке «Выгул собак запрещен!» | ½ доли | 200 |
| Июнь | Смена вентиля Д-15 в бойлерной | 1 шт. | 526,39 |
| Июнь | Устройство досок объявлений у входных групп | 4 шт. | 1600 |
| Август | Смена фитингов на стояке ГВС | 2 шт. | 301,61 |
| Август | Устройство указателей №№ подъездов и квартир | 4 шт. | 560 |
| Сентябрь | Смена радиатора отопления в кв.40 | 7 секций | 7141,58 |
| Сентябрь | Смена участка стояка ГВС в подвале | 3,2 м/п | 2767,53 |
|  | Возмещение Брызгалову |  |  |
| Октябрь | Устройство прожекторов на фасаде с прокладкой кабеля | 3 шт. 6 м/п | 15471,76 |
| Октябрь | Устройство защитного короба для стояков ХГВС в подвале | 3 м кв. | 2737,96 |
| Декабрь | Очистка территории трактором | 1,5 маш/час | 2100 |
| Декабрь | Вывоз снега на полигон Талоны | 4 маш/час 2 рейса | 4400 1000 |
| Декабрь | Устройство перемычки в бойлерную | 1,6 м/п | 4653,99 |
| Декабрь | Устройство утеплителя на чердаке | 300 м кв. | 213176,10 |

Итого                                                                 355 097,38

Директор                                                                                       А.А. Быков