Выполненные работы по текущему ремонту за 2018 г.

ул. Мира, 57

| Месяц | Виды работ | Объемы | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь март | Очистка территории трактором от снега | 2,5 маш/час | 3000 |
| Февраль | Смена участка стояка ГВС в подвале «Гранит» Д-32 | 2,2 м/п | 2082,75 |
| Март | Смена участка магистрали ГВС в бойлерной | 4,3 м/п | 7763,79 |
| Март | Очистка кровли от снега и наледи | 800 м кв. | 21609,17 |
| Апрель | Долевое участие в установка Пожарного знака на территории | 1/3 шт. | 1203,63 |
| Апрель | Окраска ограждений на территории | 121 м/п | 3931,42 |
| Апрель | Погрузка листвы и веток | 1 маш/час | 1250 |
| Апрель | Рыхление снега трактором | 0,5 маш/час | 550 |
| Май | Посадка саженцев на территории из питомника | 5 шт. | 2200 |
| Июль | Смена запорной арматуры Д-80; Д-20 | 3шт;1шт. | 15408,88 |
| Август | Устройство ухватов на водосточных трубах с автовышки | 5 шт 1,2 маш/час | 1835,82 |
| Сентябрь | Установка воздушных клапанов на системе отопления на чердаке | 2 шт. | 1433,34 |
| Октябрь | Смена участка стояка ГВС в подвале | 1, м п | 1250,17 |
| Октябрь | Устройство воронки водосточной с автовышки | 1,5 маш/час | 1350 |
| Октябрь | Благоустройство газона, вывоз веток, старой травы |  | 4980 |
| Ноябрь | Диагностика газового оборудования |  | 12000 |
|  | Установка знака -указателя у под.1 | 1 шт. | 2027 |
|  | Очистка территории трактором от снега | 0,5 маш/час | 700 |
| Декабрь | Смена вентилей на системе отопления на чердаке, смена изоляции на отоплении на чердаке | 2 шт. 2 м/п | 2656,32 |
|  | Замена бойлера ГВС на пластинчатый |  | 398480 |
|  | Уборка МОП по договору | 12 месяцев | 31200 |
|  | Вывоз мусора из подвала | 1,5 Маш/час | 2800 |

Итого                                                                   519 712,29

Директор                                                                                       А.А. Быков