Выполненные работы по текущему ремонту за 2019г.

ул. Мира, 59

| Месяц | Виды работ | Объемы | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь- февраль | Очистка кровли от снега | 550 | 16866,2 |
| Январь | Смена сгона в кв.7 | 1 шт. | 653,9 |
| Январь | Ремонт помещения в подвале 1п. под л/маршем | 8 м кв. | 4524,16 |
| Февраль | Устройство козырька под кровлей над кв.40 | 1 шт. | 15600 |
| Февраль | Очистка территории от снега вывоз снега на полигон | 2,5 маш/час 4,0 4 рейса | 3500 4400 2000 |
| Апрель | Кронирование деревьев с автовышки | 11 шт. 5 маш/час | 13744,61 |
| Апрель | Погрузка и вывоз веток после кронирования | 9,5 маш/час | 12450 |
| Апрель | Доплата дворнику за благоустройство газонов: очистку от листьев, обрезку кустов. |  | 6000 |
| Май | Смена участка ГВС в подвале (магазин) | 0,5 м/п | 506,2 |
| Май | Устройство таблички на дет.площадке «Выгул собак запрещен!» | 1 шт. | 400 |
| Июнь | Смена вентиля Д-15, смена калачей | 1 шт./2,5 шт. | 11200,06 |
| Июнь | Смена участка стояка канализации в кв.11 | 1,5 м п | 1744,96 |
| Июль | Смена подводки к радиатору в кв.40 | 1 м/п | 629,8 |
| Июль | Смена участка ГВС в «Мегуми» | 2,1 м/п | 2038,05 |
| Июль | Смена участка ГВС в бойлерной | 2,1 м/п | 1713,2 |
| Август | Смена участка отопления в кв.5 | 0,9 м/п | 985,29 |
| Сентябрь | Смена участка стояка отопления в кв.№3,5,7 | 14,9 м/п | 9892,22 |
| Октябрь | Ремонт цоколя, ремонт приямков | 150 м кв 5 шт. | 60000 |
| Октябрь | Погрузка и вывоз веток, травы с газонов | 2 маш/час | 2500 |
| Октябрь | Установка светильников над входными группами | 4 шт. | 6795,75 |
|  | Поверка общедомового прибора учета отопления | 1 шт. | 19302,0 |
| Декабрь | Очистка территории трактором | 1 маш/час | 1400 |
| Декабрь | Вывоз снега на полигон | 2 маш/час | 2200 |
|  |  | 1 рейс | 500 |

Итого                                                      201 546,4

Директор                                                                                   А.А. Быков