Выполненные работы по текущему ремонту за 2018 г.

ул. Мира, 59

| Месяц | Виды работ | Объемы | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | Очистка территории трактором от снега | 1,5 маш/час | 1800 |
| Февраль март | Смена участка ГВС в помещении «Пупс» | 6,5 м/п | 6402,25 |
| Март | Очистка кровли от снега и наледи | 800 м кв. | 21609,17 |
| Март | Смена участка стояка ГВС в кв.24 | 2,5 м/п | 2748,88 |
| Март | Смена участка стояка ГВС в кв.23 | 0,7м/п | 1253,39 |
| Апрель | Устройство ограждений около подъездов | 128 м/п | 39690,18 |
| Апрель | Вывоз листвы, веток с территории | 0,5 маш/час | 625 |
| Май | Ремонт газового оборудования после тех.осмотра |  | 5681,41 |
| Май | Смена аварийного уч-ка ГВС в «КИ-КО» | 1,1 м/п | 1216,66 |
| Май | Посадка саженцев из питомника на территории | 6 шт. | 2200 |
| Июль | Окраска газопровода в подъезде | 30 м/п | 1310,59 |
| Сентябрь | Установка указателя на детской площадке | 1 шт. | 200 |
| Сентябрь- октябрь | Погрузка и вывоз веток , травы с территории | 2,3 маш/час | 2880 |
|  | Устройство указателей подъездов | 4 шт. | 400 |
| Ноябрь | Диагностика газового оборудования |  | 13200 |
|  | Ремонт помещения подвала в подъезде № 1: бетонирование пола, заделка трещин, окраска стен, потолка. |  | 88281,25 |
|  | Смена окон в подвале | 5шт. | 24570, |
| Декабрь | Вывоз мусора из подвала | 2,5 Маш/час | 6000 |

Итого                                                                      220 068,78

Директор                                                                                       А.А. Быков