Выполненные работы по текущему ремонту за 2019 г.

ул. Мира, 65

| Месяц | Виды работ | Объемы | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь Февраль | Очистка территории трактором Очистка территории трактором Погрузка и вывоз снега на полигон | 1 маш/час 10,0 маш/час 2,5 маш/час 2 рейса | 1400 14000 2750 1000 |
| Февраль | Очистка кровли от снега и наледи | 1500м кв. | 38502,84 |
| Январь | Смена участка стояка канализации в кв.65,69 | 9,3 м/п | 12076,08 |
| Март | Ремонт системы отопления, кв.11,12 | 2,7 м/п | 3636,72 |
| Март | Ремонт контейнерной площадки (долевое участие) |  | 1842,25 |
| Март | Устройство вентиляции из труб П/П на чердаке изоляция перекрытий | 29,6 м/п 1,765 м куб. | 34129,28 |
| Март | Очистка территорий трактором погрузка и вывоз снега на полигон | 1,5 маш/час 3 маш/час 2 рейса | 2100 3300 1000 |
| Апрель | Ремонт водосточных труб с автовышки | 2,5 маш/час | 4315,82 |
| Апрель | Погрузка и вывоз листьев, веток | 1 маш/час | 1300 |
| Май | Устройство информационной таблички на дет.площадке «Выгул собак запрещен!» | ½ доли | 200 |
| Июнь | Смена светильников в под.2,3,4,5 | 12 шт. | 14307,1 |
| Июнь | Смена запорной арматуры Д-80, калачей Д-100 | 4 шт./1 шт. | 24863,64 |
| Июль | Смена светильников в подъезде №1 | 5 шт . | 5708,32 |
| Июль | Смена запорной арматуры в бойлерной Д-100 | 2 шт. | 10983,03 |
| Июль | Смена подводки к радиатору в кв.9 | 1,2 м/п | 1083,05 |
| Октябрь | Заделка трещин на фасаде с автовышки | 26 м/п 2,5 маш/час | 10867,38 |
| Окнтябрь | Погрузка и вывоз веток, травы с газонов | 1 маш/час | 1100 |
|  | Поверка общедомового прибора учета отопления | 2 шт. | 38604 |
| Декабрь | Проект на замену бойлера ГВС |  | 40000 |
| Декабрь | Замена бойлера ГВС на пластинчатый |  | 485700 |
| Декабрь | Электромонтажные работы в узле |  | 6000 |
| Декабрь | Укрепление кровельного фартука, смена воронки водосточной | 20 м кв 1 шт. | 3985,91 |
| Декабрь | Очистка территории трактором | 2,5 маш/час | 3500 |

Итого                                                                       768 255,42

Директор                                                                                                                                А.А. Быков