Выполненные работы по текущему ремонту за 2018г.

ул. Мира, 67

| Месяц | Виды работ | Объемы | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | Механизированная уборка территории трактором от снега | 2 маш/час | 2400 |
| февраль | Валка аварийного клена | 1 шт. | 3018,19 |
| март | Очистка кровли от снега | 900 м кв. | 22061,34 |
| апрель | Окраска ограждений | 100 м/п | 3242,35 |
| апрель | Валка тополя, кронирование тополя с автовышки | 2 шт. | 14316,51 |
| апрель | Погрузка веток погрузчиком и вывоз | 2 маш/час | 4041,1 |
| апрель | Погрузка листьев после субботника | 1,5 маш/час | 1925 |
| май | Смена аварийного участка стояка ГВС в подвале | 1,1 м/п | 1196,15 |
| май | Валка кленов с автовышки Обрезка тополя с автовышки Погрузка автопогрузчиком Вывоз «Камаз» | 5 шт. 2 шт. 1,5 маш/час 4 маш/час | 7080,62 1800 3800 |
| Май | Посадка саженцев из питомника на территории | 8 шт. | 3150 |
| Июль | Смена секции бойлера смена калачей смена кранов Д-15 | 1 шт. 4 шт. 4 шт. | 24869,15 |
| Июль | Асфальтирование участка дворовой дороги | 10 м кв. | 12500 |
| Август | Ремонт цоколя | 60 м кв. | 16782,93 |
| сентябрь | Установка воздушных клапанов на чердаке на системе отопления | 2 шт. | 1002,88 |
| сентябрь | Валка тополя, кленов около детской площадки Демонтаж бетонной конструкции, планировка участка Погрузка автопогрузчиком порубочных остатков, бетона, вывоз с территории | 4 шт. 3 маш/час 6,25 маш/час | 17999,2 4300 14825 |
| сентябрь | Устройство указателя на детскую площадку | 1 шт. | 1190,23 |
| октябрь | Устройство указателей подъездов | 3 шт. | 300 |
| Ноябрь | Очистка территории от снега трактором | 1маш/час | 1400 |

Итого                                                                   163200,65

Директор                                                                                     А.А. Быков