Выполненные работы по текущему ремонту за 2019г.

ул. Мира, 67

| Месяц | Виды работ | Объемы | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | Механизированная уборка территории трактором от снега | 1 маш/час | 1400 |
| февраль | Очистка территории от снега Погрузка и вывоз снега на полигон | 3,5 маш/час 2 маш/час талоны | 4900 2200 750 |
| Март | Очистка территории трактором от снега (двор) Погрузка и вывоз снега на полигон (после очистки с кровли с ул.Мира) | 1,5 маш/час 10 маш/час талоны | 2100 11000 3500 |
| март | Очистка кровли от снега | 900 | 24946,01 |
| апрель | Окраска ограждений | 100 м/п | 3242,35 |
| апрель | Погрузка и вывоз веток, листьев | 0,5 маш/час | 750 |
| Май | Смена участка ГВС в Ломбарде | 2,1 м/п | 2532,47 |
| Май | Смена участка стояка отопления в кв.37 | 5,0 | 3070,03 |
| Май | Завоз песка на детскую площадку |  |  |
| Май | Устройство табличек на дет.площ.»Выгул собак запрещен!» | 1 шт. | 400 |
| Июнь | Смена запорной арматурыД-50, Д-25, калачей Д-100 | 3/1/1 шт. | 14824,02 |
| Июль | Смена радиатора отопления в кв.14 | 4 секции | 4943,84 |
| Октябрь | Смена участка магистрали ГВС в полдвале | 2,1 м/п | 1710,32 |
|  | Диагностика внутридомового газового оборудования |  | 19200 |
| Октябрь | Смена прожектора на фасаде дома | 1 шт. | 3299,31 |
| Октябрь | Смена крана шарового Д-40 в узле | 1шт. | 1527,14 |
|  | Поверка общедомового прибора учета отопления | 1 шт. | 19302 |
| Декабрь | Проектная документация на бойлер ГВС | 1 шт. | 40000 |
| Декабрь | Смена бойлера ГВС на пластинчатый | 1 шт. | 486000 |
| Декабрь | Ремон газового оборудования после тех.осмотра (смена кранов на стояках №2,3 в подъезде №2 | 2 шт. | 7928,15 |
| Декабрь | Очистка территории трактором | 4 маш/час | 5600 |
| Декабрь | Электромонтажные работы в узле |  | 6000 |

Итого                                                            671 125,64

Директор                                                                                     А.А. Быков