Выполненные работы по текущему ремонту за 2019г. ул. Мира, 69

| Месяц | Виды работ | Объемы | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | Механизированная уборка территории трактором от снега | 1маш/час | 1400 |
| Январь | Ремонт коробов вент.шахт на чердаке | 40 м/п | 42750,35 |
| Январь | Утепление чердачного перекрытия | 36 м кв. | 27909,45 |
| февраль | Очистка кровли от снега и наледи | 1500 | 38502,84 |
| Февраль | Промывка сетей канализации | 18 м/п | 4300 |
| Февраль | Смена запорной арматуры на стояках ХГВС в кв.19 | 2 шт. | 2045,94 |
| Февраль | Очистка дворовой территории от снега трактором Погрузка и вывоз снега с ул. Мира после очистки кровли | 7маш/час 17 маш/час талоны | 9800 18700 6750 |
| Март | Ремонт контейнерной площадки (долевое участие) |  | 1991,57 |
| Март | Очистка территории трактором Погрузка и вывоз снега на полигон | 3 маш/час 2 маш/час талоны | 4200 2200 1000 |
| Апрель | Ремонт водостоков с автовышки | 3 маш/час | 3410,65 |
| Апрель | Смена доводчика на входной двери | 1 ш. | 2423,83 |
| Апрель | Погрузка и вывоз листьев | 0,5 маш/час | 750 |
| Май | Смена участка ГВС в «Распродажный» | 1,6 м/п | 1522,33 |
| Июль | Смена водосточных труб | 2 шт. | 2186,21 |
| Август | Смена участка ГВС в «Пятерочке», «Рикере» | 3,3 м/п | 2956,64 |
| Август | Ремонт парапетных решеток на кровле | 110/80 м/п | 175609,66 |
| Август | Оплата за техническую документацию дома из Пермского краевого Архива | 1 | 1895 |
| Сентябрь | Смена запорной арматуры в подвале Д-80 | 1 шт. | 5167,43 |
| Октябрь | Погрузка и вывоз листьев | 2 маш/час | 2500 |
| Октябрь | Заделка трещин на фасаде с автовышки | 34 м/п 3 маш/час | 12079,86 |
| Ноябрь | Смена аварийного уч-ка трубопровода в кв.48 | 2 М/п | 1273,08 |
| Ноябрь | Установка ограждающих ж/б блоков во дворе | 8 шт. | 5600 |
| Ноябрь | Услуги кран-борта | 4 маш/час | 4600 |
|  | Поверка общедомового прибора учета отопления | 2 шт. | 38604 |
|  | Смена кранов на стояке и на вводе в дом после проведения ТО | 2 шт. | 7813,36 |
| Декабрь | Размещение информационного стенда «О парковках» | 5 шт. | 2000 |
| Декабрь | Проектная документация на замену бойлера |  | 40000 |
| Декабрь | Замена бойлера ГВС на пластинчатый |  | 506023,75 |
| Декабрь | Электромонтажные работы в бойлерной |  | 6000 |
| Декабрь | Укрепление кровельного фартука | 60 м кв. | 8956,5 |
| Декабрь | Устройство информационных стендов по парковкам | 5 шт. | 2000 |
| Декабрь | Очистка территории трактором | 4,5 | 6300 |

Итого                                                             1 012 474,45

Директор                                                                                     А.А. Быков