Выполненные работы по текущему ремонту за 2018 г.

ул. Мира, 69

| Месяц | Виды работ | Объемы | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь март | Механизированная уборка территории трактором от снега | 2,5 маш/час 2 маш/час | 3000 2400 |
| февраль март | Очистка кровли от снега и наледи | 1100 | 26963,86 |
| Февраль | Устройство реле времени на вент.трубе из бойлерной | 1 шт. | 1491,83 |
| апрель | Смена участка ГВС в бойлерной, смена крана Д-40 | 1,1м/п; 1шт. | 2123,11 |
| апрель | Погрузка и вывоз листьев после субботника | 1маш/час | 1250 |
| май | Посадка саженцев из питомника на территории | 7 шт. | 3200 |
| июнь | Смена участка ГВС в подвале, в маг-не «Распродажный» | 1,6 м/п | 3387,33 |
| июнь | Смена секции бойлера ГВС смена калачей смена вентилей Д-15 смена крана шарового Д-40 | 1 шт. 1 шт. 4 шт. 1 шт. | 42820,54 |
| Август - сентябрь | Смена участка ГВС в м-не «Рикер» | 2,7 м/п | 4444,65 |
| Сентябрь | Смена участка ГВС в кв.37 | 2,2 | 2458,33 |
| Сентябрь | Диагностика газового оборудования |  | 25200 |
| Сентябрь | Установка воздушного клапана на системе отопления на чердаке | 4 шт. | 2005,75 |
| Сентябрь | Ремонт отмостки (со стороны ул.Леонова) | 40 м кв. | 22619,79 |
| Сентябрь | Валка кленов на придомовой территории | 3 шт. | 16014,06 |
| Сентябрь | Погрузка автопогрузчиком и вывоз порубочных остатков | 6,25 маш/час | 14825 |
| Сентябрь | Демонтаж и погрузка бетонной конструкции, планировка участка на придомовой территории | 3 маш/час | 4300 |
| Октябрь | Изоляция труб отопления на чердаке | 8 м п | 2213,22 |
| Октябрь | Установка указателей подъедов | 5 шт. | 500 |
| Октябрь | Погрузка и вывоз листвы с территории | 1,4 маш/час | 1540 |
| Ноябрь | Смена балласта в тамбуре | 1шт. | 228,54 |
| Ноябрь | Смена обратного клапана на ГВС в бойлерной | 1 шт. | 4178,82 |
| Ноябрь | Очистка территории трактором от снега | 1 маш/час | 1400 |
| Ноябрь | Устройство ограждений металлических (с ул.Леонова) | 16 м/п | 5475,76 |
| Декабрь | Смена аварийного участка ГВС в м-не «Рикер» | 2,2 м/п | 3660,37 |
| Декабрь | Смена водосточной трубы у под.5 | 1, 1м/п | 962,38 |

Итого                                                                                198 663,34

Директор                                                                                                                   А.А. Быков