Выполненные работы по текущему ремонту за 2018 г.

ул.Одоевского,34

| Месяц | Виды работ | Объемы | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь- декабрь | Обслуживание ОПУ отопления по договору с подрядной организацией. | 12 месяцев | 22800 |
| Январь Март | Механизированная уборка территории трактором от снега | 1,7 маш/час 0,8маш/час | 2040 960 |
| Апрель | Долевое участие в установке знака «Пожарный проезд» | 1/3 шт. | 1203,63 |
| Май | Погрузка и вывоз мусора после субботника | 0,8 маш/час | 960 |
| Июль | Чистка преобразователей в узле учета тепловой энергии |  | 5460 |
| сентябрь | Поверка ОПУ тепловой энергии | 1 шт. | 17433,20 |
| сентябрь | Диагностика и ремонт узла учета тепловой энергии |  | 5460 |
| сентябрь | Установка воздушных клапанов на системе отопления на чердаке | 3 шт. | 1504,32 |
| сентябрь | Установка указателя на детской площадке | 1 шт. | 200 |
| Октябрь | Смена участка стояка ГВС кв.12,13 | 5,5 мп | 6843,82 |
| Октябрь | Установка прожектора у под.2, смена прожектора у под.3 | 2 шт. | 5527,39 |
| Ноябрь | Софинансирование кап. ремонта системы отопления |  | 150000 |
| Ноябрь | Очистка территории трактором от снега | 0,5маш/час | 700 |
|  | Диагностика газового оборудования |  | 15600 |

Итого                                                                                  236 692,36

Директор                                                                                                                   А.А. Быков