**Директор ООО «УК «Монолит»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Быков А.А.**

**АКТЫ**

**выполненных работ за январь- декабрь 2018 г. ООО «УК «Монолит»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п.** | **Виды работ** | **Наименование работ** | **Адрес**  |  | **Акт****№№** | **Примеча ние**  |  месяц |  |  |  |  |  |
| **ед. изм.** | **кол -во** | **сумма** |  |  |  |
| **1.** | **Ремонт инженерного оборудования** | Смена радиатора | Декабристов, 1 кв. 87 | шт. | 1 | 4 514,64 | 3 | авар. | март |
| Смена стояков ХГВС, канализации  | Декабристов,1 (кв. 39-71) | д-25 м. п.д-32 м. п. | 3652 | 102 019,39 | 1 | план т/р | февраль |
| Смена стояков ХГВС, канализации | Декабристов,1 (кв. 37-69) | д-25 м. п.д-32 м. п. | 4560 | 102 099,92 | 2 | план т/р | февраль |
| Смена стояков ХГВС, канализации | Декабристов, 1 кв. 75-107 | м. п. | д-25-40д-32-46д-110-30,1 | 102 050,0 | 6 | план т/р | март |
| Смена стояков ХГВС, канализации | Декабристов, 1 кв. 74,78,82,86,94,98,102,106 | м. п.  | д-25-40 д-32-52д-110-29,8 | 102 019,97 | 2 | план т/р | март |
| Смена участка стояков ХГВС | Декабристов, 1 (кв. 71,67) | д-25 м. п. д-32 м. п.  | 65 | 14 799,38 | 4 | авар. | февраль |
| Смена стояков ХГВС, канализации | Декабристов, 1 кв.147,151,163,167,171,175,179  | м. п.  | д-25-58 д-32-86д-110-26,6 | 102009,99 | 21 | план т/р | апрель |
| Смена радиатора | Декабристов, 1 кв.4 | шт. | 1 |  6507,95 | 4 | авар. | апрель |
| Смена участка магистрали отопления в подвале |  Декабристов 1 подвал | Ду 100 мм ду 50 мм ду 20 мм  | 1,2п.м. 0,5 п.м.1,13 п.м. |  2959,22 |  1 | план т/р | июль |
| Изоляция труб отопления |  Декабристов 1 подвал | м.п. | 26,0 | 10111,77 | 1 | план т/р | август |
| Перенос ливневой канализации | пр. Декабристов д.1подъезд 1,2,3,4,5 | dy -110 | 69,25п.м | 54795,6 | 1 | авар. | октябрь |
| Смена магистрали холодного водоснабжения | пр. Декабристов, д.1 | м.п. | 8,0 | 23037,20 | 1 | Авар. | ноябрь |
| Замена комплекта термопреобразователей КТПТР – 01;Замена элемента питания 3,6V в расходомере ВПС (1 узел отопление) | пр. Декабристов, д.1 |  |  | 5350,00 | 14 | Авар. | ноябрь |
| **2** | **Электромонтажные работы** | Смена светильников в подъездах | Декабристов д.1 подъезд № 5,6 | шт. | 24 | 26496,6 | 1 | план т/р | июнь |
| Смена автоматического выключателя | пр. Декабристов, д.1 (3 подъезд) | шт. | 1 | 1654,23 | 1 | авар. | декабрь |
| **3** | **Прочие работы** | Очистка кровли от снега, наледи | Декабристов, 1 | м. кв.м. кв. | 90055 | 25 274,55 | 12 | авар.  | март |
| Очистка кровли от снега | Декабристов, 1 (кв. 71,72,105,106,177)  | м. кв. | 284 | 6 251,9 | 9 | авар.  | февраль |
| Смена дверного доводчика | Декабристов, д.1, под. 2 | шт. | 1 | 2 023,24 | 13 | авар.  | март |
| Ремонт входной группы | Декабристов, 1 (1-6 под. | шт. | 6 | 21547,62 | 1 | план т/р | апрель |
| Ремонт кровли  | Декабристов д.1 | кв.м. | 120,0 | 50462,59 | 3 | план т/р | май |
| Установка урн | Декабристов д.1 | шт. | 6 | 6066,73 | 4 | план т/р | май |
| Замена клапана мусоропровода | Декабристов д.1 подъезд № 2 (между 1 и 2 этажами) | шт. | 1 | 4470,61 | 2 | план т/р | июнь |
| Скашивание травы | Декабристов 1 | кв.м. |  1120,0  | 1254,4  |  |  | июнь, июль |
| Ремонт отмостки | Декабристов д.1 | кв.м. | 151,7 | 76964,29 | 2 | план т/р | август |
| Дезинсекция подвала, помещения сбора ТКО, стволов мусоропровода | Декабристов д.1 |  |  | 11487,50 |  |   | август |
| Вывоз мусора (деревья) | Декабристов д.1 | маш.час | 2,5 | 3280,0 |  |  | июль |
| Смена дверного доводчика |  Декабристов 1, 6 подъезд | шт. |  1 | 1851,12 | 1 | авар. | сентябрь |
| Смена линолеума в лифтовых кабинах | пр. Декабристов д.1подъезд 1,2,3,4,5,6 | шт. | 6 | 10 200,0 | 2 | план т/р | октябрь |
| Герметизация межпанельных швов | пр. Декабристов д.1 | м.п. | 698 | 279 200,0 | 3 | план т/р | октябрь |
| Кронирование и уборка переросших деревьев с помощью спец. техники | пр. Декабристов д.1 | автовышка м/ч | 3,0 | 16 745,0 | 4 | авар. | октябрь |
| Смена наличника на входных дверях тамбура | пр. Декабристов, д.1 (6 подъезд) | м.п. | 4,3 | 574,47 | 9 | авар. | декабрь |
|  |  | Техническое диагностирование ГО | пр. Декабристов, д.1  | кв. | 215 | - 43606,75 |  | возврат(129606,75-86000) | декабрь |
|  | **Итого:**  |  |  |  |  | **1 134 473,13** |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |