Согласовано:															Утверждаю:

"___"________ _______													Директор		Быков А.А.

____________________													"___"________ _______

Проект плана

текущего ремонта на 2019г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год собственник | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира, 69 | Аврийные работы по ремонту инженерного оборудования и конструктивных элементов |  | 50000 |  | 518000 | 97,99% |
|  | Ремонт вент. коробов на чердаке | 40 М/п | 42000 | 1 квартал |  |  |
|  | Утепление чердачного перекрытия (Евро блок) | 3,6 м куб. | 28000 | 1 квартал |  |  |
|  | Плановая поверка приборов учета тепловой энергии | 2 шт. | 36000 | 2 квартал |  |  |
|  | Проект устройства пластинчатого бойлера ГВС | 1шт. | 46000 | 1 квартал |  |  |
|  | Смена бойлера ГВС на пластинчатый |  | 500 000 | 3 квартал |  |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных стен | 30 м кв. | 20000 | 2 квартал. |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи |  | 45000 | 1,4 кварталы |  |  |
|  | Механизированная уборка территории от снега с вывозом |  | 35000 | 1,4 кварталы |  |  |

Работы будут  выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%