Согласовано:															Утверждаю:

"___"________ _______													Директор		Быков А.А.

____________________													"___"________ _______

План

текущего ремонта на 2022г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость | Сроки выполнения работ | Начисления по т/ремонту за год | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира, 55 | Аварийные работы по ремонту инженерного оборудования и конструктивных элементов |  | 30 000 |  | 220 000 (+переход. остатки) | 97, 47 % |
|  | Диагностика газового оборудования |  | 23 331 | Март |  |  |
|  | Ремонт кровли (окраска кровельного покрытия) | 1259 м кв. | 90 000 | Июнь |  |  |
|  | Ремонт подъезда № 4 | 1 шт. | 80 000 | Июль |  |  |
|  | Ремонт лестничного марша, ремонт пола в подвале 4 подъезда. Косметический ремонт в бойлерной, ремонт стены | 6,5 м кв. 34 м кв. 2,0 м кв. | 25 000 12 000 | Февраль |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи |  | 40 000 | Январь, февраль, март |  |  |
|  | Механизированная уборка территории от снега с вывозом на полигон |  | 15 000 | Январь, февраль, март |  |  |

Работы будут  выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%