Согласовано:															Утверждаю:

"___"________ _______													Директор		Быков А.А.

____________________													"___  "_______ _______

Проект плана

текущего ремонта на 2022г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год собственникам | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одоевского,34 | Аварийные работы |  | 40 000 |  | 195 000 | 98,5% |
|  | Обслуживание прибора учета отопления по договору |  | 22 800 | ежемесячно |  |  |
|  | Диагностика узла учета тепловой энергии, замена элемента питания в преобразователе расхода и ревизии регулирующего клапана |  | 7 943 | Январь |  |  |
|  | Ремонт и покраска ограждений у газонов | 65 м/п | 10 000 | Май |  |  |
|  | Покраска цокольного карниза, частичный ремонт цоколя | 90 м кв. | 30 000 | Июнь |  |  |
|  | Косметический ремонт в подъездах № 1,2 | 2 шт. | 50 000 | Август,сентябрь |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи |  | 35 000 | Январь, февраль, март |  |  |
|  | Механизированная уборка территории от снега с вывозом на полигон |  | 30 000 | Январь, февраль, март |  |  |

Работы будут  выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%