Согласовано:															Утверждаю:

"___"________ _______													Директор		Быков А.А.

____________________													"___   "________ _______

План

текущего ремонта на 2022г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год собственникам | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Леонова,12 | Аварийные работы, опрессовка системы отопления и ГВС |  | 50 000 |  | 225 555 | 91,0 % |
|  | Ремонт цоколя с торцов дома, устройство металлического отлива | 45 мкв 20 м/п | 45 000 20 000 | Июль, август |  |  |
|  | Смена аварийного участка трубопровода ХВС Д-50 в узле учета | 4,0 м/п | 7 000 | Январь |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи |  | 20 000 | Январь, март |  |  |
|  | Завоз чернозема Посадка саженцев (декоративный кустарник) Кронирование тополей, кленов, вывоз веток | 10т. 15 шт. 6 шт. | 12000 9 000 30 000 | май май март |  |  |
|  | Механизированная уборка территории от снега с утилизацией |  | 12 000 | Январь, февраль, март |  |  |

Работы будут  выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%