Согласовано:															Утверждаю:

"___"________ _______												Директор		 Г.В. Звездакова

____________________													"___"________ _______

План

текущего ремонта на 2023г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год собственникам | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтяников, 32 |  |  |  |  | 82 000 + переход. ост. 14 270 | 98% |
|  | Аварийные работы, опрессовка системы отопления |  | 10 000 |  |  |  |
|  | Поверка ОПУ холодной воды | 1 шт. | 6 000 | Апрель |  |  |
|  | Ремонт отмостки | 80 м кв | 50 000 | Август |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 600 м кв. | 35 000 | Январь, февраль |  |  |
|  | Механизированная уборка территории от снега с вывозом на полигон |  | 15 000 | Январь, февраль |  |  |

Работы будут  выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%