Выполненные работы по текущему ремонту за 2019 г.

ул. Семченко,17

| Месяц | Виды работ | Объемы | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | Очистка кровли от снега | 200 м кв. | 5133,71 |
| Январь-февраль Март | Механизированная уборка придомовой территории от снега | 3,5 маш/час | 4900 |
| Май | Установка пластин на бойлер ГВС | 12 шт. | 33502,82 |
| Май | Окраска входных дверей | 2 шт. | 1038,92 |
| Июнь | Устройство информационных стендов в подъездах | 2 шт. | 2000 |
| Август | Ремонт пола в тамбурах | 6,1 м кв. | 9833,14 |
| Август | Устройство указателей №№ квартир и подъезда | 2 шт. | 280 |
|  | Диагностика внутридомового газового оборудования |  | 12800 |
|  | Поверка общедомового прибора учета отопления |  | 19302 |
| Декабрь | Ремонт отопления |  | 1341,92 |
|  | Устройство циркулирующей магистрали ГВС | 18 м/п | 20000 |

Итого                                                                    110 132,51

Директор                                                                                                                   А.А. Быков