Справка

выполненных  дополнительных  работ по содержанию жилья

и текущему ремонту ул.Центральная, 24/1, с. Лобаново за 2019г.

| Месяц | Виды работ | Объемы | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| январь | Ремонт замка вшахте лифта | 1 шт | 3137,14 |
| январь | Смена вентиля Д-32, подъезд 5 | 1 шт. | 898,54 |
| январь | Устройство деревянных трапов | 21 м кв. | 14095,55 |
| январь | Очистка территории трактором | 6 маш/час | 8400 |
| Январь | Устройство стендов информационных в подъездах | 4 шт. | 1000 |
| февраль | Смена входных дверей | 2 шт | 41800 |
| февраль | Очистка территории трактором | 6 маш/час | 8400 |
| март | Ремонт окон в подъездах | 121,1м кв. | 26417,17 |
| март | Установка заглушек на системе ГВС | 66 шт. | 15199,62 |
| май | Нанесение разметки движения транспорта на парковке | 28,4 м кв. | 12610,93 |
| май | Монтаж системы видеонаблюдения |  | 90500 |
| июнь | Прокладка кабеля для системы видеонаблюдения | 3 м п | 1588,05 |
| июнь | Смена кранов шаровых | 2 шт. | 5475,48 |
| июнь | Благоустройство газонов: мраморная крошка, рассада цветов |  | 34500 |
| ноябрь | Ремонт входных групп (оштукатуривание, окраска) | 7 шт. | 45 064,33 |
| ноябрь | Герметизация крышек парапетов на кровле | 35 м кв. | 20425,25 |
| ноябрь | Промывка выпуска канализации |  | 5750 |
| декабрь | Очистка территории от снега трактором | 4 маш/час | 5600 |

Итого                                                                          340 862,06

Директор                                                                                                А.А. Быков