**Директор ООО «УК «Монолит»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Быков А.А.**

**АКТЫ**

**выполненных работ январь – декабрь 2018 г. ООО «УК «Монолит»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п.** | **Виды работ** | **Наименование работ** | **Адрес**  |  | **Акт****№№** | **Примеча ние**  |  месяц |   |  |  |  |  |
| **ед. изм.** | **кол -во** | **сумма** |  |  |  |
| **1.** | **Ремонт инженерного оборудования** | **Смена запорной арматуры узел учёта ГВС** | пр. Декабристов, 11 -подвальное помещение | шт. | 1 | 3122,91 | 6 | авар.  | 15.01.18январь |
| **Смена водомерного счетчика ХВС, д-50** | Декабристов, 11 | шт. | 1 | 9 974,87 | 1 | авар. | 21.03.18март |
| **Смена участка ГВС** | Декабристов д.11 подвал | м.п. | dy32 -4 | 4643,58 | 11 | авар. | 22.05.18май |
|  |  | **Смена радиатора отопления, запорной арматуры** | Декабристов д.11 3 подъезд | шт.шт.  | 1 ( 7 секций)2 (dy- 15мм.)  | 6639,48 | 9 | план т/р | 10.08.18август |
|  |  | **Установка сужающего устройства на ц. трубопроводе отопления** **( шайба – 34,2 мм.)** | Декабристов, д.11 | шт. | 1 dy 80 мм. | 1739,13 | 10 | требование ПСК | 06.09.18сентябрь |
|  |  | **Смена радиатора в подъезде №2** | Декабристов, д.11 | шт. | 1 | 5457,47 | 12 | авар. | 03.09.18сентябрь |
|  |  | **Смена радиатора отопления** | Декабристов д.11 кв32 | шт. | 1 | 5524,18 | 2 | авар. | 17.12.18декабрь |
|  |  | **Смена радиатора отопления** | Декабристов д.11 кв84 | шт. | 1 | 4911,31 | 3 | авар. | 10.12.18декабрь |
| **2** | **Электромонтажные работы** | **Ремонт линии наружного освещения (фасад)** | пр. Декабристов, 11 фасад | шт. | 1 | 6066,89 | 5 |   | 15.01.18январь |
| **Смена светильников (тамбур, 1 эт.)** | Декабристов, 11, 1,2,3,4 под. | шт. | 8 | 6 559,3 | 8 | план т/р  | 23.03.18март |
|  | **Смена светильников** | Декабристов, 11 (3,4 под.) | шт. | 18 | 15174,24 | 10 | план т/р | 09.04.18апрель |
| **3** | **Прочие работы** | **Ремонт подъездов** | Декабристов, 11 4 под. | шт. | 1 | 141 225,04 | 11 | план т/р | 15-22 март |
| **Ремонт подъездов** | Декабристов, 11 3 под. | шт. | 1 | 139 885,6 | 10 | план т/р | 05-14 март |
| **Уборка подъездов после ремонта** | Декабристов, 11, под. 3,4 | шт.  | 2 | 4 700,0 |  |   | 13;20; март |
|  | **Установка входных тамбурных дверей, замена окон (3,4 под.)**  | Декабристов, 11 | двери шт.окон шт.  | 216 | 194 270,0 |  | план т/р  | 21.02.18февраль |
|  | **Ремонт лифта (замена колец на пальцах тормозной полумуфты электродвигат** | Декабристов, 11 (3 под.) | шт. | 18 | 9 540,87 |  | авар. | 14.02.18февраль |
|  | **Уборка территории трактором от снега** | Декабристов, 11 | маш. /час | 1,3 | 1560,0 |  |  | 15.01.18январь |
|  | **Ремонт входных групп (окраска упорной плиты под козырьком, окраска дверного полотна)** | Декабристов д.11 | шт. | 4 | 13346,93 | 10 | план т/р | 18.05.18май |
|  | **смена окон в подъездах** | Декабристов д. 11 | шт.  | 16 | 30000,0 |  11 | план т/р | 16.07.18июль |
|  | **Скашивание травы** | Декабристов 11 | кв.м. |  360,0  | 403,2  |  |  | 15.06.18июнь |
|  | **Ремонт отмостки** | Декабристов д.11 | кв.м. | 123,0 | 69081,14 | 8 | план т/р | 24.08.18август |
|  | **Смена контейнера мусорного** | Декабристов д.11 | шт. | 4 | 20000,00 |  | авар. | 10.08.18август |
|  | **Дезинсекция подвала, помещения сбора ТКО, стволов мусоропровода** | Декабристов д.11 |  |  | 9087,50 |  |  | 10.08.18август |
|  | **Герметизация межпанельных швов** | Декабристов, д.11 | п.м. | 498 | 199 200,0 |  11 | план т/р | с 01-28 сентябрь |
|  | **Валка, погрузка погрузчиком, вывоз деревьев и кустарника** | Декабристов, д.11 | м.ч. | 1 | 2700,0 |  | авар. | 21.09.18сентябрь |
|  | **Техническое диагностирование ГО** | Декабристов д.11 | кв. | 144 | 57600,0 |  | договор | декабрь |
| **Итого:**  |  |  |  |  | **962 413,64** |  |  |  |