**Директор ООО «УК «Монолит»**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Быков А.А.**

**АКТЫ**

**выполненных работ за январь – декабрь 2018 г. ООО «УК «Монолит»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п.** | **Виды работ** | **Наименование работ** | **Адрес**  |  | **Акт****№№** | **Примеча ние**  |  месяц |   |  |  |  |  |
| **ед. изм.** | **кол -во** | **сумма** |  |  |  |
| **1.** | **Ремонт инженерного оборудования** | Смена участка стояка ГВС | пр. Декабристов, 13 подвальное пом. | м. п. | 0,5 | 714,59 | 8 | Авар. | 15.01.18январь |
| Промывка канализационных выпусков | Декабристов д.13 | выпуск | 2 | 6000,0 |  | план т/р | 09.08.18август |
|  |  | Смена стояка канализационной трубы  | Декабристов, д.13, кв. № 54,58 | dy-110 | 6,6 м.п. | 7106,38 | 13 | авар. | 05.09.18сентябрь |
|  |  | Установка сужающего устройства на ц. трубопроводе отопления (шайба отверстие-38,5 мм.) | Декабристов, д.13 | шт. | 1, dy -80 мм. | 1739,13 | 15 | требование ПСК | 06.09.18сентябрь |
|  |  | Смена стояка канализационной трубы  | Декабристов, д.13, кв. № 38 | dy-110 | 2,0 м.п. | 3129,57 | 9 | авар. | 16.11.18ноябрь |
| **2** | **Электромонтажные работы** | Смена светильников в подъездах, смена выключателя | Декабристов д.13 подъезд № 1,2 | шт.шт. | 21 | 2337,85 | 14 | Авар. | 28.06.18июнь |
|  |  | Смена щитов ШРС  | Декабристов, д.13 | шт. | 2 | 91535,98 | 15 | авар. | 06.09.18сентябрь |
| **3** | **Прочие работы** |  Монтаж перил | пр. Декабристов, 13- 1 подъезд | шт. | 1 | 692,23 | 7 | Авар. | 23.01.18январь  |
| Смена окон выход на кровлю  | Декабристов д.13 | шт. | 2 | 24000,0 |  | план т/р | 05.06.18июнь |
| Уборка территории трактором от снега | Декабристов, 13 | маш. /час | 0,5 | 600,0 |  |  | 15.01.18январь |
| Уборка территории трактором от снега | Декабристов, 13 | маш. /час | 0,25 | 300,0 |  |  | 06.03.18март |
| Вывоз мусора | Декабристов, 13 | маш. /час | 2,0 | 2400,0 |  |  | 12.04.18апрель |
| Ремонт входных групп (окраска упорной плиты под козырьком, окраска дверного полотна) | Декабристов д.13 | шт. | 2 | 2313,63 | 12 | план т/р | 18.05.18май |
| Вывоз мусора  |  Декабристов 13  |  час  |  0,5   |  1075,0  |  |  | 07.05.18май |
| Скашивание травы | Декабристов 13 | кв.м. |  180,0  | 201,6 |  |  | 15.06.18июнь |
|  | Ремонт крыльца | Декабристов д.132 подъезд | шт. | 1 | 5221,18 | 10 | план т/р | 25.08.18август |
|  | Обработка подвала, места сбора ТКО, стволов мусоропровода | Декабристов, д.13 | кв.м. | 600,0 | 6527,00 | 14 |  | 07.09.18сентябрь |
|  | Монтаж адресного указателя | пр. Декабристов д.13 | шт. | 1 | 500,0 |  22 | требование | 04.10.18октябрь |
|  | Кронирование переросших деревьев, уборка и вывоз спецтехникой | пр. Декабристов д.13 | маш/час | 4,5 | 6345,00 |  23 | авар | 15.10.18октябрь |
|  | Установка указателя детской площадки | пр. Декабристов д.13 | шт. | 2 | 3569,21 | 24 | требование | 16.10.18октябрь |
|  | Замена кабеля связи (восстановление связи в лифтах). | Декабристов д.13 | м.п. | 90 | 6047,82 | 13 | авар. | 11.12.18декабрь |
|  | Техническое диагностирование ГО | Декабристов д.13 | кв. | 72 | - 12525,0 |  | возврат (41325-28800) | декабрь |
|  | Замена крана на газопроводе стояка. | Декабристов д.13 ( подъезд 2) | шт. | 1 | 13539,32 | 14 | авар. | декабрь |
| **Итого:**  |  |  |  |  | **173 370,49** |  |  |  |