**Директор ООО «УК «Монолит»**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Быков А.А.**

**АКТЫ**

**выполненных работ январь - декабрь 2018 г. ООО «УК «Монолит»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п.** | **Виды работ** | **Наименование работ** | **Адрес**  |  | **Акт****№№** | **Примеча ние**  |  месяц |   |  |  |  |  |
| **ед. изм.** | **кол -во** | **сумма** |  |  |  |
| **1.** | **Ремонт инженерного оборудования** | Смена участка стояка ГВС | Декабристов, 19, кв. 109 | м. п. | 4,3 | 7 180,45 | 4 | авар.  | 21.03.18март |
| Смена участка канализации в подвале | Декабристов, 19,  | м.п. | 1,4 | 1254,5 | 8 | авар. | 16.04.18апрель |
| Смена запорной арматуры, трубопровода в подвале на ц. стояках ХГВС | Декабристов, 19 подвал | шт. |  13 | 49209,19 | 18 | план т/р | 18.04.18апрель |
| Смена участка труб ГВС в квартире | Декабристов, 19 кв. 142 | м.п. | 0,6 | 1383,93 | 19 | авар. | 25.04.18апрель |
| Смена вентиля | Декабристов, 19 кв. 61 | шт. | 1 | 465,83 | 20 | авар. | 03.04.18апрель |
| Смена вентиля | Декабристов, 19 кв. 22 | шт. | 1 | 465,83 | 13 | авар. | 15.04.18апрель |
| Смена вентиля | Декабристов, 19 кв124 | шт. | 2 | 1022,14 | 6 | авар. | 01.04.18апрель |
| Смена стояков ХГВС, канализации  | Декабристов д.19 кв. 111,115,119,123,131,139,143,110,114,142 | м.п. | dy110-26dy32-64dy25-26dy20-8 | 145396,3 | 15 | план т/р | 28-31май |
| Смена участка стояка канализации | Декабристов д.19 кв.14 | м.п. | dy110-1,4  | 1183,82 | 16 | авар. | 03.05.18май |
| Смена стояков ХГВС  | Декабристов д.19 кв. 114,118 | м.п. | dy32- 4 | 4627,09 | 10 | авар. | 22.06.18июнь |
| Смена запорной арматуры (задвижек) отопление | Декабристов д.19 подвал | шт. | Dy80- 1  | 4892,95 | 11 | авар. | 09.06.18июнь |
| Смена запорной арматуры (задвижек) ХГВС | Декабристов д.19 подвал | шт. | Dy100- 3Dy-80- 1Dy-50- 1  | 24076,55 | 12 | авар. | 15.06.18июнь |
| Смена стояков ХГВС, канализации  | Декабристов д.19 кв. 110,114,142 | м.п. | Dy110-4,5Dy-32-10Dy-25-6Dy-20-2  | 28540,58 | 13 | авар. | 15.05.18июнь |
| Смена участка ГВС | Декабристов д.19 кв.114 | м.п. | Dy25- 4,4  | 6690,10 |  19 | Авар. | 16.07.18июль |
| Смена запорной арматуры ХГВС в квартире | Декабристов д.19 кв.60 | шт. | 1 | 429,14 | 17 | Авар. | 31.07.18июль |
| Смена стояка ХГВС, канализации | Декабристов, д. 19 кв. 4; 8 | dy 20dy 25dy 32dy 110 | 1 п.м.8 п.м.10 п.м.5,5 п.м. | 32334,12 | 19 | авар. | 03.09.18сентябрь |
| Смена вентиля в квартире | Декабристов, 19 кв. 53 | шт. | 1 | 477,76 | 12 | авар. | 30.11.18ноябрь |
|  |  | Смена вентиля в квартире | Декабристов, 19 кв. 89 | шт. | 2 | 955,09 | 7 | авар. | 27.12.18декабрь |
| Смена участка стояка канализации | Декабристов, 19 кв. 125 | dy 110 | 1,6 м.п. | 1472,87 | 10 | авар. | 25.12.18декабрь |
| **2** | **Электромонтажные работы** | Замена щитов ШРС | Декабристов д.19 | шт. | 2 | 40258,44 | 15 | план т/р | 09.07.18июль |
| Смена предохранителей в ШР – 0,4 KV | Декабристов д.19  | шт. | 3 | 1706,53 |  18 | План т/р | 26.07.18июль |
| **3** | **Прочие работы** | Смена окон в подъезде | Декабристов, 19 (1,2,3,4 под.) | шт. | 32 | 312 914,0 |  | план т/р  | 19-21февраль |
| Уборка территории трактором от снега | Декабристов, 19 | маш. /час | 0,4 | 480,0 |  |  | 15.01.18январь |
| Ремонт входных групп (окраска упорной плиты под козырьком, окраска дверного полотна) | Декабристов д.19 | шт. | 6 | 14672,5 | 17 | план т/р | 15.05.18май |
| Скашивание травы | Декабристов 19  | кв.м.  |  588,0  | 658,5 |  |  | 19.06.18июнь |
| Смена дверного доводчика | Декабристов 19, 1 подъезд | шт. | 1 | 1851,12 | 16 | план т/р | 31.07.18июль |
|  | Устройство пантуса бетонного | Декабристов д.191 подъезд | шт. | 1 | 2958,53 | 12 | Авар. | 24.08.18август |
|  | Дезинсекция подвала, помещения сбора ТКО, стволов мусоропровода | Декабристов д.19 |  |  | 7862,50 |  |  | 10.08.18август |
|  | герметизация межпанельных швов | Декабристов, д. 19 | п.м. | 439 | 175 600,00 |  20 | план т/р | 01-28сентябрь |
|  | ремонт платы управления лифтом (4 подъезд) | Декабристов, д. 19 | шт. | 1 | 9591,09 | 21 | авар. | 05.09.18сентябрь |
|  | замена платы управления лифтом (1 подъезд) | Декабристов, д. 19 | шт. | 1 | 40883,09 | 21 | авар. | 19.09.18сентябрь |
|  | Смена клапана мусоропровода | Декабристов, д. 19 1 подъезд | шт. | 1 | 5019,65 | 22 | авар. | 20.09.18сентябрь |
|  | Замена кабеля связи (восстановление связи в лифтах) | Декабристов, 19  | м.п. | 90,0 | 6047,83 | 15 | авар. | 11.12.18декабрь |
| **Итого:**  |  |  |  |  | **932 562,02** |  |  |  |