**Директор ООО «УК «Монолит»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Быков А.А.**

**АКТЫ**

**выполненных работ за январь –декабрь 2018 г. ООО «УК «Монолит»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Виды работ** | **Наименование работ** | **Адрес**  |  | **Акт****№№** | **Примеча ние**  |  месяц |   |  |  |  |  |
| **ед. изм.** | **кол -во** | **сумма** |  |  |  |
| **1.** | **Ремонт инженерного оборудования**  | Смена вентиля | Декабристов, 3 кв. 25 | шт. | 2 | 930,2 | 7 | авар. | 16.01.18январь |
| Оказание услуг ТО ВДГО  | Декабристов, 3 (под. 3)  |  |  | 7 605,87 |  | авар.  | 27.02.18февраль |
| Смена запорной арматуры | Декабристов, 3 (кв. 29) | шт.  | 2 | 843,01 | 6 | авар.  | 16.02.18февраль |
| Смена участка канализации в подвале, смена вентиля в квартире | Декабристов, 3, кв. 134 | м.п.шт. | 21 | 626,96 | 14 | авар. | 17.04.18апрель |
| Смена стояков ХГВС, канализации  | Декабристов д.3 кв.40,44  | м.п. | dy110-4dy32-9dy25-6dy20-0,5 | 27833,74 | 6 | авар. | 22.05.18май |
| Смена запорной арматуры ХГВС | Декабристов д.3 кв.11 | шт.  | 2 |  1031,54 | 3 | Авар. | 18.06.18июнь |
| Смена участка ГВС | Декабристов д.3 кв.139 | м.п. | Dy32- 0,6  | 1598,95 |  6 | Авар. | 31.07.18июль |
| Смена участка стояков ХГВС, циркуляции.Смена запорной арматуры ду 15 мм.  | Декабристов д.3 кв.111; 115; 119 | Ду 32 мм ду 25 мм ду 20 мм шт. |  16,0 м.п.8,0 м.п.3,0 м.п.4 | 27377,95 |  4 | Авар. | с 13-14август |
| Смена запорной арматуры (крыльевых кранов) в подвале | Декабристов д.3подвал | ду 80 мм.ду 50 мм. | 4 шт.1 шт. | 22 912,93 | 5 | план т/р | 02.07.18август |
| Смена запорной арматуры в квартире  | Декабристов д.3 кв. 15 | шт. | 2 | 1289,71 | 3 | авар. | 18.09.18сентябрь |
|  |  | Смена шарового крана на системе отопления в подвале | пр.Декабристов д.3 | dy - 50 | 1 шт. | 3005,34 | 5 | авар. | 04.10.18октябрь |
|  |  | Смена участка канализационной трубы в кв. 96 | пр.Декабристов д.3, кв. 96 | dy - 110 | 1,25 п.м. | 1478,03 | 6 | авар. | 01.10.18октябрь |
|  |  | Смена отсечного крана ХГВС в квартире | пр.Декабристов д.3, кв.35 | шт. | 2 | 1025,09 | 7 | авар. | 04.10.18октябрь |
|  |  | Смена запорной арматуры | Декабристов, д.3, кв.119 | Шт. | 2 | 955,09 | 2 | авар. | 15.11.18ноябрь |
| **2** | **Электромонтажные работы** | Смена светильников (тамбур, 1 эт.) | Декабристов, 3, 2 под. | шт.  | 4 | 3112,72 | 2 |  | 16.01.18январь |
| Ремонт линии подъездного освещения | Декабристов, 3, 4 под. (тамбур) | шт.  | 1 | 1548,64 | 3 |  | 09.01.18январь |
|  | Смена автомат выключателя в электрощитовой | Декабристов д.3 | шт. | 1 | 659,65 | 2 | авар. | 20.09.18сентябрь |
| **3** | **Прочие работы** | Уборка территории трактором от снега | Декабристов, 3  | маш. /час | 0,8 | 960,0  |  |   | 11.01.18январь |
| Окраска дверных полотен входных групп, окраска металлических решеток- выход на чердак | Декабристов, 3 (1,2,3 под.) | кв.м.м.п. | 8,42,32 | 6372,02 | 16 | план т/р | 24.04.18апрель |
| Ремонт входных групп (окраска упорной плиты под козырьком) | Декабристов д.3 | шт.  | 4 | 8950,88 | 5 | план т/р | 15.05.18май |
| Ремонт мягкой кровли в один слой | Декабристов д.3 | кв.м. |  20,0 | 6246,72  | 4 | план т/р | с 18-27июнь |
| Смена окон выход на кровлю  | Декабристов д.3 | шт. | 4 | 16760,00 |  | план т/р | 05.06.18июнь |
| Скашивание травы |  Декабристов 3  |  кв.м.  |  8500,0  | 9520,0  |  |  | 14 июнь, 12 июль |
| Монтаж поручня у подъезда |  Декабристов д.3  | шт. | 1 | 911,46 |  2 |  | 06.07.18июль |
| Доставка торфа для газона |  Декабристов д. 3  | тонн | 8 | 10400,0 |  |  | 09.07.18июль |
| Оценка лифтов | Декабристов д.3 | шт.  | 3 | 8250,0 |  |  | 10.07.18июль |
| Утепление чердачного перекрытия над квартирой | Декабристов д.3 кв. 71;72;143;144 | кв.м. | 140,3 | 52009,35 | 3 | план т/р | 18.07.18июль |
| Замена клапана мусоропровода | Декабристов д.3 подъезд № 3 (5 этаж) | шт. | 1 | 4319,92 | 4 | Авар. | 25.07.18июль |
| Установка урн  | Декабристов д.3 (1,2,3,4 подъезды) | шт. | 4 | 4038,58 | 5 | План т/р | 23.07.18июль |
|  | Замена клапана мусоропровода | Декабристов д.3 подъезд № 1 (9 этаж) | шт. | 1 | 4897,08 | №3 | Авар. | 10.08.18август |
|  | Дезинсекция подвала, помещения сбора ТКО, стволов мусоропровода | Декабристов д.3 |  |  | 8475,00 |  |  | 10.08.18август |
|  |  Замена дверного полотна выхода на кровлю | пр.Декабристов д.3подъезд 4 |  шт. | 1  |  7900,0 | 8 | авар | 31.10.18октябрь |
|  | Косметический ремонт подъезда | пр.Декабристов д.3подъезд №3 | шт. | 1 | 209 027,0 | 9 | план |  с 01-31октябрь |
|  | Герметизация межпанельных швов | пр.Декабристов д.3 | м.п. | 814 | 325 600,0 | 10 | план | с 01-31 октябрь |
|  | Смена клапана мусор-дав подъезде №1(между1и 2э) | пр.Декабристов д.3 | шт. | 1 | 4857,54 | 11 | авар | 03.10.18октябрь |
|  | Смена клапана мусор-дав подъезде №3(между1и 2э) | пр.Декабристов д.3 | шт. | 1 | 4857,54 | 12 | авар | 02.10.18октябрь |
|  | Установка указателя детской площадки | пр.Декабристов д.3 | шт. | 1 | 1805,22 | 13 | предпис | 15.10.18октябрь |
|  | Техническое диагностирование ГО | пр.Декабристов, д.3 | кв. | 144 | 57600,0 |  |  | декабрь |
| **Итого:**  |  |  |  |  | **857 593,73** |  |  |  |