**Директор ООО «УК «Монолит»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Быков А.А.**

**АКТЫ**

**выполненных работ за январь –декабрь 2018 г. ООО «УК «Монолит»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Виды работ** | **Наименование работ** | **Адрес** |  | | | **Акт**  **№№** | **Примеча ние** | месяц |  |  |  |  |  |
| **ед. изм.** | **кол -во** | **сумма** |  |  |  |
| **1.** | **Ремонт инженерного оборудования** | Смена вентиля | Декабристов, 3 кв. 25 | шт. | 2 | 930,2 | 7 | авар. | 16.01.18  январь |
| Оказание услуг ТО ВДГО | Декабристов, 3 (под. 3) |  |  | 7 605,87 |  | авар. | 27.02.18  февраль |
| Смена запорной арматуры | Декабристов, 3 (кв. 29) | шт. | 2 | 843,01 | 6 | авар. | 16.02.18  февраль |
| Смена участка канализации в подвале, смена вентиля в квартире | Декабристов, 3, кв. 134 | м.п.  шт. | 2  1 | 626,96 | 14 | авар. | 17.04.18  апрель |
| Смена стояков ХГВС, канализации | Декабристов д.3  кв.40,44 | м.п. | dy110-4  dy32-9  dy25-6  dy20-0,5 | 27833,74 | 6 | авар. | 22.05.18  май |
| Смена запорной арматуры ХГВС | Декабристов д.3  кв.11 | шт. | 2 | 1031,54 | 3 | Авар. | 18.06.18  июнь |
| Смена участка ГВС | Декабристов д.3 кв.139 | м.п. | Dy32- 0,6 | 1598,95 | 6 | Авар. | 31.07.18  июль |
| Смена участка стояков ХГВС, циркуляции.  Смена запорной арматуры ду 15 мм. | Декабристов д.3 кв.111; 115; 119 | Ду 32 мм  ду 25 мм  ду 20 мм  шт. | 16,0 м.п.  8,0 м.п.  3,0 м.п.  4 | 27377,95 | 4 | Авар. | с 13-14  август |
| Смена запорной арматуры (крыльевых кранов) в подвале | Декабристов д.3  подвал | ду 80 мм.  ду 50 мм. | 4 шт.  1 шт. | 22 912,93 | 5 | план т/р | 02.07.18  август |
| Смена запорной арматуры в квартире | Декабристов д.3 кв. 15 | шт. | 2 | 1289,71 | 3 | авар. | 18.09.18  сентябрь |
|  |  | Смена шарового крана на системе отопления в подвале | пр.Декабристов д.3 | dy - 50 | 1 шт. | 3005,34 | 5 | авар. | 04.10.18  октябрь |
|  |  | Смена участка канализационной трубы  в кв. 96 | пр.Декабристов д.3,  кв. 96 | dy - 110 | 1,25 п.м. | 1478,03 | 6 | авар. | 01.10.18  октябрь |
|  |  | Смена отсечного крана ХГВС в квартире | пр.Декабристов д.3,  кв.35 | шт. | 2 | 1025,09 | 7 | авар. | 04.10.18  октябрь |
|  |  | Смена запорной арматуры | Декабристов, д.3, кв.119 | Шт. | 2 | 955,09 | 2 | авар. | 15.11.18  ноябрь |
| **2** | **Электромонтажные работы** | Смена светильников (тамбур, 1 эт.) | Декабристов, 3, 2 под. | шт. | 4 | 3112,72 | 2 |  | 16.01.18январь |
| Ремонт линии подъездного освещения | Декабристов, 3, 4 под. (тамбур) | шт. | 1 | 1548,64 | 3 |  | 09.01.18  январь |
|  | Смена автомат выключателя в электрощитовой | Декабристов д.3 | шт. | 1 | 659,65 | 2 | авар. | 20.09.18  сентябрь |
| **3** | **Прочие работы** | Уборка территории трактором от снега | Декабристов, 3 | маш. /час | 0,8 | 960,0 |  |  | 11.01.18  январь |
| Окраска дверных полотен входных групп, окраска металлических решеток- выход на чердак | Декабристов, 3 (1,2,3 под.) | кв.м.  м.п. | 8,4  2,32 | 6372,02 | 16 | план т/р | 24.04.18  апрель |
| Ремонт входных групп (окраска упорной плиты под козырьком) | Декабристов д.3 | шт. | 4 | 8950,88 | 5 | план т/р | 15.05.18  май |
| Ремонт мягкой кровли в один слой | Декабристов д.3 | кв.м. | 20,0 | 6246,72 | 4 | план т/р | с 18-27  июнь |
| Смена окон выход на кровлю | Декабристов д.3 | шт. | 4 | 16760,00 |  | план т/р | 05.06.18  июнь |
| Скашивание травы | Декабристов 3 | кв.м. | 8500,0 | 9520,0 |  |  | 14 июнь, 12 июль |
| Монтаж поручня у подъезда | Декабристов д.3 | шт. | 1 | 911,46 | 2 |  | 06.07.18  июль |
| Доставка торфа для газона | Декабристов д. 3 | тонн | 8 | 10400,0 |  |  | 09.07.18  июль |
| Оценка лифтов | Декабристов д.3 | шт. | 3 | 8250,0 |  |  | 10.07.18  июль |
| Утепление чердачного перекрытия над квартирой | Декабристов д.3  кв. 71;72;143;144 | кв.м. | 140,3 | 52009,35 | 3 | план т/р | 18.07.18  июль |
| Замена клапана мусоропровода | Декабристов д.3 подъезд № 3 (5 этаж) | шт. | 1 | 4319,92 | 4 | Авар. | 25.07.18  июль |
| Установка урн | Декабристов д.3 (1,2,3,4 подъезды) | шт. | 4 | 4038,58 | 5 | План т/р | 23.07.18  июль |
|  | Замена клапана мусоропровода | Декабристов д.3 подъезд № 1 (9 этаж) | шт. | 1 | 4897,08 | №3 | Авар. | 10.08.18  август |
|  | Дезинсекция подвала, помещения сбора ТКО, стволов мусоропровода | Декабристов д.3 |  |  | 8475,00 |  |  | 10.08.18  август |
|  | Замена дверного полотна выхода на кровлю | пр.Декабристов д.3  подъезд 4 | шт. | 1 | 7900,0 | 8 | авар | 31.10.18  октябрь |
|  | Косметический ремонт подъезда | пр.Декабристов д.3  подъезд №3 | шт. | 1 | 209 027,0 | 9 | план | с 01-31  октябрь |
|  | Герметизация межпанельных швов | пр.Декабристов д.3 | м.п. | 814 | 325 600,0 | 10 | план | с 01-31 октябрь |
|  | Смена клапана мусор-да  в подъезде №1(между1и 2э) | пр.Декабристов д.3 | шт. | 1 | 4857,54 | 11 | авар | 03.10.18  октябрь |
|  | Смена клапана мусор-да  в подъезде №3(между1и 2э) | пр.Декабристов д.3 | шт. | 1 | 4857,54 | 12 | авар | 02.10.18  октябрь |
|  | Установка указателя детской площадки | пр.Декабристов д.3 | шт. | 1 | 1805,22 | 13 | предпис | 15.10.18  октябрь |
|  | Техническое диагностирование ГО | пр.Декабристов, д.3 | кв. | 144 | 57600,0 |  |  | декабрь |
| **Итого:** |  |  |  |  | **857 593,73** |  |  |  |