**Директор ООО «УК «Монолит»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Быков А.А.**

**АКТЫ**

**выполненных работ за январь- декабрь 2018 г. ООО «УК «Монолит»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п.** | **Виды работ** | **Наименование работ** | **Адрес** |  | | | **Акт**  **№№** | **Примеча ние** | **месяц** |  |  |  |  |  |
| **ед. изм.** | **кол -во** | **сумма** |  |  |  |
| **1.** | **Ремонт инженерного оборудования** | смена участка магистрали ХВС | Декабристов, 5 подвал | м.п. | 58 | 177735,81 | 4 | Авар. | 17  январь |
|  |  | Поверка приборов учета тепла | пр.Декабристов д.5 | шт. | 2 | 31023,0 | 14 | срок поверки | 11.10.18октябрь |
| **2** | **Электромонтажные работы** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Прочие работы** | Уборка территории трактором от снега | Декабристов, 5 | маш. /час | 2,2 | 2640,0 |  |  | 15  Январь |
| Уборка территории трактором от снега | Декабристов, 5 | маш. /час | 1,0 | 1200,0 |  |  | 6.03.18  март |
|  | Смена почтовых ящиков | Декабристов, 5 (4 под. | шт. | 15 | 4435,98 | 9 | План | 01.04.18  Апрель |
|  | Обшивка стен фанерой | Декабристов, 5 ( под.) | кв.м. | 2,27 | 575,91 | 11 | аварийка | 11.04.18  Апрель |
|  | Вывоз мусора | Декабристов, 5 | маш. /час | 2,3 | 2800,0 |  |  | 15.04.18 Апрель |
|  | Ремонт входных групп (окраска упорной плиты под козырьком, окраска дверного полотна) | Декабристов д.5 | шт. | 4 | 2792,91 | 7 | план т/р | 07.05.18май |
|  | Скашивание травы | Декабристов 5 | кв.м. | 1480,0 | 1657,6 |  |  | 13 июнь, 10 июль |
|  | Ремонт межпанельных швов | Декабристов д.5 | м.п. | 212,0 | 84 800,0 | 6 | План т/р | с 01-22  август |
|  | Дезинсекция подвала, помещения сбора ТКО, стволов мусоропровода | Декабристов д.5 |  |  | 2021,25 |  |  | 10.08.18  август |
|  | Установка сужающего устройства на ц. трубопроводе отопления (шайба отверстие-32,0 мм.) | Декабристов, д.5 | шт. | 1, dy -50 мм. | 734,74 |  | требование ПСК | 06.09.18  сентябрь |
|  | Кронирование и уборка переросших деревьев с помощью спец. техники | пр. Декабристов д.5 |  |  | 3495,0 | 15 | авар | 15.10.18  октябрь |
|  | Очистка придомовой территории тракторной техникой | Декабристов, д.5 | маш./час | 1 | 1400,0 |  |  | 29.11.18  ноябрь |
|  | Кронирование, уборка и вывоз переросших деревьев с помощью спецтехники | пр. Декабристов д.5 | маш/ч | 4 | 4200,0 |  | авар. | 30.11.18  ноябрь |
|  | Смена дверного доводчика | Декабристов, д.5  (1 подъезд) | шт. | 1 | 1720,39 | 11 | авар. | 28.12.18  декабрь |
|  | Техническое диагностирование ГО | Декабристов, д.5 | кв. | 60 | - 11975,62 |  | возврат | декабрь |
|  | Замена крана на газопроводе стояка подъезда | Декабристов, д.5  (4 подъезд) | шт. | 1 | 7731,90 | 17 | авар. | декабрь |
| **Итого:** |  |  |  |  | **318 988,87** |  |  |  |