**Утверждаю:**

**Директор ООО «УК «Монолит»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Быков А.А.**

**АКТЫ**

**выполненных работ январь-декабрь 2018 г. ООО «УК «Монолит»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п.** | **Виды работ** | **Наименование работ** | **Адрес** |  | | | **Акт**  **№№** | **Примеча ние** | месяц |  |  |  |  |  |
| **ед. изм.** | **кол -во** | **сумма** |  |  |  |
| **1.** | **Ремонт инженерного оборудования** | **Смена участка ХГВС, канализации** | Декабристов, 7, кв. 40 | м. п. | д-25-3  д-32-4  д-110-2,4 | 14 739,95 | 5 | Авар. | 21.03.18  март |
| **Смена вентиля** | Декабристов, 7 кв. 28 | шт. | 1 | 465,29 | 7 | Авар. | 26.03.18  март |
| **Смена вентиля** | Декабристов, 7 кв. 32 | шт. | 2 | 1022,14 | 3 | авар. | 12.04.18апрель |
| **Смена запорной арматуры** | Декабристов д.7, кв.11 | Шт. | 2 | 955,09 | 3 | Авар. | 16.11.18  ноябрь |
| **Смена стояков ХГВС, канализации** | Декабристов д.7, кв. 17,21,25,29,33 | м.п. | д-20- 4,0  д-25-16,0  д-32-20,0  д-110-10,5 | 60587,35 | 4 | Авар. | 21-22 ноябрь |
| **Смена стояков ХГВС, канализации** | Декабристов д.7, кв. 42,46,50,54,58,62,66,  70 | м.п. | д-20- 8,0  д-25-24,0  д-32-48,0  д-110-1,0 | 89462,49 | 5 | Авар. | 14-15 ноябрь |
| **Смена стояков ХГВС, канализации** | Декабристов д.7, кв. 61,65,69 | м.п. | д-20- 2,0  д-25-8,0  д-32-12,0  д-110-6,5 | 35504,6 | 6 | Авар. | 28.11.18  ноябрь |
| **Смена участков магистрали ХГВС (ввод в дом)** | Декабристов д.7 (подвал) | dy 110 | 2,0 м.п. | 59 771,47 | 4 | авар. | 06.12.18  декабрь |
| dy 90 | 1,0 м.п. |
| dy 63 | 6,0 м.п. |
| dy 75 | 10,0 м.п. |
| кран dy 80 | 2 шт. |
| кран dy 50 | 2 шт. |
| **Смена участка ГВС,**  **смена запорной арматуры** | Декабристов д.7 кв. 57 | dy 20  dy 15 | 0,6 м.п.  1 шт. | 1396,58 | 8 | авар. | 25.12.18  декабрь |
| **2** | **Электромонтажные работы** | **Смена светильников** | Декабристов, 7 (1,2 под.) | шт. | 4 | 5 122,12 | 8 | план | 15.02.18  февраль |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Прочие работы** | **Ремонт входных групп (окраска упорной плиты под козырьком, окраска дверного полотна)** | Декабристов д.7 | шт. | 2 | 3344,63 | 8 | план т/р | 15.05.18май |
| **Ремонт мягкой кровли в один слой** | Декабристов д.7 | кв.м. | 30,0 | 9432,96 | 5 | план т/р | 27.06.18  июнь |
| **Скашивание травы** | Декабристов 7 | кв.м. | 90,0 | 100,8 |  |  | 14.06.18  июнь |
| **Утепление чердачного перекрытия над квартирой** | Декабристов д.7  кв. 35;36;71;72 | кв.м. | 115,0 | 45247,89 | 7 | план т/р | 02.07.18  июль |
|  | **Обработка подвала, места сбора ТКО, стволов мусоропровода** | Декабристов, д.7 |  |  | 6527,00 | 5 |  | 07.09.18  сентябрь |
|  | **Ремонт межпанельных швов** | пр. Декабристов д.7 | м.п. | 193,0 | 77 200,0 | 16 | план т/р | 15-19 октябрь |
|  | **Техническое диагностирование ГО** | Декабристов д.7 | кв. | 72 | 28800,0 |  | договор | декабрь |
| **Итого:** |  |  |  |  | **439 680,36** |  |  |  |