**Директор ООО «УК «Монолит»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Быков А.А.**

**АКТЫ**

**выполненных работ январь - декабрь 2018 г. ООО «УК «Монолит»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п.** | **Виды работ** | **Наименование работ** | **Адрес** |  | | | **Акт**  **№№** | **Примеча ние** | месяц |  |  |  |  |  |
| **ед. изм.** | **кол -во** | **сумма** |  |  |  |
| 1. | **Ремонт инженерного оборудования** | **Смена запорной арматуры (задвижек) на отоплении** | Декабристов д.9  подвал | Шт. | Dy50- 8 | 24541,33 | 6 | План т/р | 15.06.18  июнь |
| **Установка сужающего устройства на ц. трубопроводе отопления (шайба отверстие-38,6мм.)** | Декабристов, д.9 | шт. | 1,  dy -50мм. | 734,74 | 6 | требование ПСК | 06.09.18  сентябрь |
| **Устранение засора и промывка канализационного выпуска** | пр. Декабристов д.9 подъезд 2 | шт. | 1 | 4500,0 | 18 | авар. | 29.12.18  декабрь |
| 2 | **Электромонтажные работы** | **Смена светильников** | Декабристов, 9 | шт. | 24 | 26 437,5 | 9 | план т/р | 12.03.18  март |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Прочие работы** | **Уборка территории трактором** | Декабристов, 9 | маш. /час | 1 | 1200,0 |  |  | 29.03.18  март |
| **Ремонт входной группы (окраска дверных полотен)** | Декабристов, 9 | Шт. | 4 | 2994,66 | 9 | План т/р | 18.05.18  май |
| **Уборка территории трактором** | Декабристов, 9 | маш. /час | 2,2 | 2640,0 |  |  | 15.01.18  январь |
|  | **Вывоз мусора** | Декабристов, 9 | маш. /час | 1,5 | 3225,0 |  |  | 07.09.18  май |
|  | **Ремонт подъезда** | Декабристов д.9  2 подъезд | шт. | 1 | 54927,04 | 7 | план т/р | с 20-28  июнь |
|  | **Ремонт подъезда** | Декабристов д.9  4 подъезд | шт. | 1 | 58519,50 | 8 | план т/р | с 02-06  июль |
|  | **Уборка подъезда после ремонта** |  | шт. | 1 | 1000,00 |  |  | 05.06.18  июль |
|  | **Скашивание травы** | Декабристов 9 | кв.м. | 375,0 | 420,0 |  |  | 15.06.18  июнь |
|  | **Ремонт межпанельных швов** | Декабристов д. 9 | м.п. | 80,0 | 32 000,0 | 7 | План т/р | с 17-24  август |
|  | **Смена оконных блоков**  **( 2,3 подъезд)** | Декабристов, д.9 | шт. | 8 | 67200,0 | 7 | план т/р | 21.09.18  сентябрь |
|  | **Очистка придомовой территории тракторной техникой** | пр. Декабристов, д.9 | маш/час | 30 мин | 700,0 | 16 | план т/р | 29.11.18  ноябрь |
|  | **замена оконных рам в подъезде** | пр. Декабристов д.9 подъезд 1,4 | шт. | 8 | 69800,0 | 17 | план т/р | 16; 18  ноябрь |
|  | **Техническое диагностирование ГО** | пр. Декабристов д.9 | кв. | 60 | 24000,0 |  | договор | декабрь |
| Итого: |  |  |  |  | **374 839,77** |  |  |  |