**Директор ООО «УК «Монолит»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Быков А.А.**

**АКТЫ**

**выполненных работ январь-декабрь 2018 г. ООО «УК «Монолит»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п.** | **Виды работ** | **Наименование работ** | **Адрес** |  | | | **Акт**  **№№** | **Примеча ние** | месяц |  |  |  |  |  |
| **ед. изм.** | **кол -во** | **сумма** |  |  |  |
| **1.** | **Ремонт инженерного оборудования** | **Смена запорной арматуры** | Декабристов, 9а (кв. 31) | шт. | 2 | 843,01 | 5 | авар. | 20.02.18  февраль |
| **Смена участка канализации в подвале** | Декабристов, 9а, 2 подъезд | м. п. | 8,5 | 7614,79 | 5 | авар. | 02.04.18  апрель |
| **Смена участка канализации, смена вентиля в квартире** | Декабристов, 9а, кв. 48 | м.п.  шт. | 3,9  2 | 6107,17 | 7 | авар. | 02.04.18  апрель |
| **Смена запорной арматуры (задвижек) на отоплении** | Декабристов д.9а подвал | Шт. | Dy50- 8 | 24541,33 | 8 | План т/р | 15.06.18  июнь |
| **Смена запорной арматуры в квартире** | Декабристов д.9а, кв. 58 | Ду 15 (Шт.) | 2 | 976,71 | 9 | авар. | 05.07.18  июль |
| **Смена стояка канализации в квартире** | Декабристов д.9а кв.59 | м.п. | Dy110-1,4 | 1205,05 | 10 | авар. | 27.07.18  июль |
|  |  | **Установка сужающего устройства на ц. трубопроводе отопления (шайба отверстие-32,6мм.)** | Декабристов, д.9а | шт. | 1, dy -50 мм. | 734,74 | 8 | требование ПСК | 06.09.18  сентябрь |
|  |  | **Поверка приборов учета тепла** | пр.Декабристов д.9а | шт. | 2 | 31023,0 | 17 | срок поверки | 11.10.18  октябрь |
|  |  | **Смена крана на радиаторе отопления** | пр.Декабристов д.9а кв.60 | шт. | 1 | 477,76 | 18 | авар | 01.10.18  октябрь |
|  |  | **Смена участка стояка канализации** | пр.Декабристов д.9а кв.18 | dy-110 | 2,0 п.м. | 3885,45 | 19 | авар | 01.11.18  октябрь |
|  |  | **Смена стояков ХГВС, канализации** | Декабристов д.9а, кв. 3 | м.п. | д-32-8,0  д-110-2,0 | 13085,34 | №7 | Авар. | 07.11.18  ноябрь |
|  |  | **Смена стояков ХГВС** | Декабристов д.9а, кв.18 | м.п. | д-32-12,0  д-110-2,0 | 14533,19 | №8 | Авар. | 06.11.18  ноябрь |
| **2** | **Электромонтажные работы** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Прочие работы** | **Уборка территории трактором** | Декабристов, 9а | маш. /час | 1 | 1200,0 |  |  | 29.03.18март |
| **Уборка территории трактором** | Декабристов, 9а | маш. /час | 2,0 | 2400,0 |  |  | 15.01.18  январь |
| **Услуги автовышки (уборка сосульки с проводов ЭР-ТЕЛЕКОМ)** | Декабристов, 9а | маш./час | 1,4 | 1 960,0 |  |  | 26.03.18  март |
| **Ремонт входной группы(окраска дверных полотен)** | Декабристов д. 9а | шт. | 4 | 2994,66 | 18 | план т/р | 18.05.18  май |
| **Вывоз мусора** | Декабристов 9а | час | 1,5 | 3225,0 |  |  | 07.09.18  май |
| **Скашивание травы** | Декабристов 9а | кв.м. | 475,0 | 532,0 |  |  | 15.06.18  июнь |
|  | **Ремонт межпанельных стыков внутри квартиры со вскрытием шва** | Декабристов 9а кв.60 | кв.м. | 5,4 | 6048,53 | 9 | авар. | 14.09.18  сентябрь |
|  | **Ремонт межпанельного шва в квартире №60** | пр.Декабристов д.9а кв.60 |  |  | 3111,28 | 20 | план т/р | 12.10.18  октябрь |
|  | **Кронирование деревьев уборка и вывоз их с помощью спецтехники** | пр.Декабристов д.9а |  |  | 5395,0 | 21 | авар | 15.10.18  октябрь |
|  | **Замена элемента питания 3,6V в расходомере ВПС (ХВС)** | Декабристов, д.9а |  |  | 1850,00 | 18 | Авар. | ноябрь |
|  | **Очистка придомовой территории тракторной техникой** | Декабристов, д.9а | маш/час | 30 мин. | 700,0 | 19 | план т/р | 29.11.18  ноябрь |
|  | **Замена крана на газопроводе стояка подъезда** | Декабристов 9а (подъезд №4) | шт. | 1 | 7731,90 | 16 | авар. | декабрь |
|  | **Техническое диагностирование ГО** | Декабристов 9а | кв. | 60 | 24000,0 |  | договор (400,0\*60кв.=24000 руб.) | декабрь |
| **Итого:** |  |  |  |  | **166 175,91** |  |  |  |