**Директор ООО «УК «Монолит»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Быков А.А.**

**АКТЫ**

**выполненных работ январь- декабрь 2018 г. ООО «УК «Монолит»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п.** | **Виды работ** | **Наименование работ** | **Адрес**  |  | **Акт****№№** | **Примеча ние**  |  месяц |   |  |  |  |  |
| **ед. изм.** | **кол -во** | **сумма** |  |  |  |
| **1.** | **Ремонт инженерного оборудования** | **Смена запорной арматуры (подвал)** | Подводников д. 4 | шт.  | dy25-2dy50-4 | 15204,79 | 1 | план т/р | 28.05.18май |
| **Смена запорной арматуры ХГВС** | Подводников д.4 кв.20 | Шт. | 2 | 931,15 | 15 | авар. | 28.06.18июнь |
| **Смена запорной арматуры** |  Подводников д.4 кв.35 | шт. | 2 | 857,94 | 20 | авар. | 30.07.18июль |
|  |  | **Установка сужающего устройства на ц. трубопроводе отопления (шайба отверстие-33,9 мм.)** | Подводников, д.4 | шт. | 1, dy-50 мм. | 734,74 | 23 | требование ПСК | 06.09.18сентябрь |
|  |  | **Смена участка** **ц. трубопровода ХГВС** | Подводников, д.4 подвал | dy 32 мм. | 10,0 п.м. | 10871,88 | 24 | авар. | 10.09.18сентябрь |
|  |  | **Поверка приборов учета тепла** | ул. Подводников д.4 | шт. | 2 | 31023,0 | 31 | срок поверки | октябрь |
|  |  | **Смена вентиля ХГВС, прокладка подводки на полотенцесушитель** | Подводников д.4, кв.42 | Шт. | 2 | 1162,43 | 13 | Авар. | 26.11.18ноябрь |
|  |  | **Смена участка стояка канализации** | Подводников д.4 кв.47 | м.п. | 1,5 | 1 820,4 | 5 | Авар. | 13.12.18декабрь |
|  |  | **Смена участка стояков ХГВС, отсечных кранов ХГВС** | Подводников д.4 кв.17 | dy 32 dy 20шт. | 4,0 м.п.2,0 м.п.2,0 | 9 502,23 | 6 | Авар. | 12.12.18декабрь |
| **2** | **Электромонтажные работы** | **Смена светильников (подъездных)** | Подводников, 4 | шт. | 24 | 27 647,34 | 7 | план т/р | 20.02.18февраль |
| **Смена предохранителей** | Подводников, 4, РЩ | шт. | 6 | 3856,11 | 2 | план т/р | 16.04.18апрель |
| **3** | **Прочие работы** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уборка территории трактором от снега** | Подводников, 4  | маш. /час | 1,7 | 2040,0 |  |  | 15.01.18январь |
| **Уборка территории трактором от снега** | Подводников, 4  | маш. /час | 0,8 | 960,0 |  |  | 06.03.18март |
| **Ремонт кровли в два слоя** | Подводников, 4 кв. 43 | м. кв.  | 43,6  | 26811,8 | 17 | план т/р | 26.04.18апрель |
| **Ремонт входной группы(окраска дверных полотен)** | Подводников д. 4 | шт. | 4 | 2914,01 | 2 | план т/р | 07.05.18май |
| **Вывоз мусора**  |  Подводников 4 |  час |  1 |  950,0 |  |  | 07.05.18май |
| **Скашивание травы** |  Подводников 4 |  кв.м. | 1900,0 |  2128,0 |  |  | 11июнь, 18 июль |
|  | **Дезинсекция подвала, помещения сбора ТКО, стволов мусоропровода**  |  Подводников д.4 | кв.м. | 310,0 |  2266,25 |  |  | 10.08.18август |
|  | **Установка указателя детской площадки** | ул. Подводников д.4 | шт. | 1 | 1805,22 | 32 |  | 15.10.18октябрь |
|  | **Очистка придомовой территории тракторной техникой** | Подводников д.4 | маш/час | 30 мин. | 700,00 |  | план т/р | 29.11.18ноябрь |
|  | **Техническое диагностирование ГО** | Подводников д.4 | кв. | 60 | 24000,0 |  | договор | 15.10.18 октября |
| **Итого:**  |  |  |  |  | **168 187,29** |  |  |  |