**Утверждаю**

 **Директор ООО «УК «Монолит»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Быков А.А.**

**АКТЫ**

**выполненных работ июль- декабрь 2018 г. ООО «УК «Монолит»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п.** | **Виды работ** | **Наименование работ** | **Адрес**  |  | **Акт****№№** | **Примечание**  | **месяц** |  |  |  |  |  |
| **ед. изм.** | **кол -во** | **сумма** |  |  |  |
| **1.** | **Ремонт инженерного оборудования** | **Смена запорной арматуры**  | Советской Армии д.5узел управления в подвале | ду 80 мм.ду 15 мм.ду 20 мм. | 3 шт.2 шт.1 шт. | 15704,21 |  14 | авар. | 03.09.18сентябрь |
| **Ремонт преобразователя расходомера Взлет, узла учета тепловой энергии** | Советской Армии, д.5 | шт. | 1 | 1000,00 | 30 | авар. | 06.11.18ноябрь |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |
| **3.** | **Прочие работы** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Скашивание травы** |  Советской Армии, д.5 |  кв.м. | 450 |  504,0 |  | Авар | 05.07.18июль |
| **Ремонт входных групп (козырек, подпорки), окраска газопровода** | Советской Армии, д.5 | шт.   | 2 | 19138,21 | 22 | Авар | 30.07.18июль |
| **Ремонт входных групп (ШР, двери)**  | Советской Армии, д.5 | шт.   | 2 | 1476,78 | 21 | Авар | 23.07.18июль |
| **Валка, кронирование деревьев** | Советской Армии, д.5 | шт.   | 8 | 19947,38 | № 13 | Авар. | 28.08.18август |
| **Замена крана на газопроводе на вводе в дом** | Советской Армии, д.5(подъезд №2) | шт.   | 1 | 10441,66 |  | Авар. | 15.08.18август |
| **Погрузка погрузчиком и вывоз переросших деревьев** | Советской Армии, д.5 | м.ч. | 12,5 | 27800,0 | 24 | Авар. | 05.09.18сентябрь |
| Техническое диагностирование ГО | ул.Советской Армии | кв. | 40 | 16000,0 |  |  | декабрь |
|  | **Итого:**  |  |  |  |  | **112 012,24** |  |  |  |